งานบริการจ่ายกลางเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน

1.ชื่อผลงาน : ประกันถูกใจ ของใช้ครบถ้วน

2.คำสำคัญ : ประกันถูกใจ ทันเวลา ตามแผนการผ่าตัด ของใช้ครบถ้วน ตามเกณฑ์มาตรฐาน

3.สรุปผลงานโดยย่อ

จากการติดตามการส่งมอบเครื่องมือแพทย์ปนเปื้อนระหว่างห้องผ่าตัดและงานบริการจ่ายกลางเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ เพื่อทำความสะอาดและทำให้ปราศจากเชื้อ พบความไม่ครบถ้วนของเครื่องมือแพทย์ตามจำนวนที่กำหนดระหว่างการส่งมอบ  จากการติดตามเก็บข้อมูลในระยะเวลา 3 เดือน ในกลุ่ม Basic set MRM set Excission set และ Abdominal set จำนวนเครื่องมือที่ส่งจ่ายกลาง 38,908 ชิ้น พบเครื่องมือไม่ครบถ้วน 51 ชิ้น (Blade Handle 22 ชิ้น, Adson forceps 9 ชิ้น,Towel clip 5 ชิ้น เข็ม Drain 15 ชิ้น )

จึงได้ปรับวิธีการตรวจนับเครื่องมือและการประสานงานอย่างเป็นระบบระหว่างห้องผ่าตัดและงานบริการจ่ายกลางเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ มอบหมายเจ้าหน้าในการดูแลการรับเครื่องมือปนเปื้อนให้ทันเวลา ตรวจนับครบถ้วนทำให้การส่งมอบเครื่องมือปราศจากเชื้อกลับห้องผ่าตัด มีความพร้อมใช้ ครบถ้วน ตรงตามเวลา และประกันความถูกใจให้แก่ผู้รับบริการ จากการติดตามผลงานการส่งมอบเครื่องมือผ่าตัด พบมีครบถ้วน ถูกต้อง 100 %

4. ชื่อและที่อยู่ขององค์กร :  งานบริการจ่ายกลางเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน

5. สมาชิกทีม

นางธีราพร หลาบเลิศบุญ           ที่ปรึกษา

นางดวงจิตร์ นุตโร                  หัวหน้าทีม

นางสาวมนัสชนก พาดี

นางสาวภัทรา ศุภพงศากร

นางสาวนันทนา วุฒิยา

นางสาวเจนจิรา เขื่อนแก้ว

6. เป้าหมาย :  เพื่อให้ระบบการส่งมอบชุดเครื่องมือผ่าตัดปนเปื้อน ระหว่างห้องผ่าตัดและงานจ่ายกลาง

มีความครบถ้วน ถูกต้อง 100 %

7. ปัญหาและสาเหตุ

จำนวนเครื่องมือในการผ่าตัดในแต่ละชุดมีจำนวนมาก มีความหลากหลาย และมีลักษณะรูปแบบคล้ายกันส่งผลให้บุคลากรที่รับผิดชอบเกิดความสับสนและไม่มีการตรวจสอบที่ครบถ้วนในขณะที่มีการรับส่งจากห้องผ่าตัดเมื่อผ่านกระบวนการล้างทำความสะอาด เพื่อเตรียมจัดชุดเครื่องมือใหม่ พบปัญหาเครื่องมือในชุดไม่ครบถ้วน ทำให้ไม่สามารถจัดเตรียมชุดเครื่องได้ ต้องไปตามรอยจากห้องผ่าตัดในแต่ละห้อง เพื่อนำมาล้างทำความสะอาด และเตรียมจัดชุดเครื่องมือให้ครบถ้วนส่งให้ห้องผ่าตัดเพื่อใช้ในการผ่าตัดผู้ป่วยรายต่อไป ปัญหาที่ห้องผ่าตัดได้แก่ ส่งเครื่องมือไม่ครบ เก็บเครื่องมือไม่ครบ ติดไปกับผ้าห่อเครื่องมือลงห้องซักผ้าตกค้างอยู่ในห้องผ่าตัด ส่งเครื่องหลายๆห้องมาพร้อมกัน ปัญหาที่จ่ายกลาง ได้แก่ เก็บเครื่องมือไม่หมด เครื่องมือตกค้างในอ่างล้างเครื่องมือ นำเครื่องมือหลายๆ ห้องมาล้างรวมกัน

8. กิจกรรมพัฒนา

1. วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการป้องกัน

2. ประชุมร่วมกันในทีมจ่ายกลางและทีมห้องผ่าตัดเพื่อหาแนวทางปฏิบัติได้ดังนี้

2.1 จัดทำรูปภาพชุดเครื่องมือแพทย์

2.2 จัดเตรียมเครื่องหมายป้ายชื่อประจำห้องผ่าตัดเพื่อแยกห้องให้ชัดเจน ลักษณะของป้ายชื่อ อักษรห้องชัดเจน กันน้ำได้

2.3 ห้องผ่าตัด  เมื่อรวบรวมเครื่องมือแพทย์ปนเปื้อนให้ครบตามจำนวนที่กำหนดใส่กล่อง โดยใส่ป้ายชื่อห้องลงในกล่องเครื่องมือทุกกล่อง นำส่งจ่ายกลาง ณ ตำแหน่งที่กำหนด แจ้งเครื่องมือพร้อมส่งโดยให้กดออด แจ้งมาที่งานจ่ายกลาง

2.4 งานจ่ายกลาง ไปรับเครื่องมือแพทย์ทันทีที่ได้ยินเสียงออด ตรวจนับความครบถ้วนของเครื่องมือ ก่อนนำไปล้างทำความสะอาด

3. สรุป

เริ่มเก็บข้อมูลในห้องผ่าตัดจำนวน 5 ห้องของเครื่องมือผ่าตัดในกลุ่ม Basic set MRM set Excission set และ Abdominal set ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2560 ถึง เดือนสิงหาคม 2560

| ห้องผ่าตัด | จำนวนเครื่องมือผ่าตัดทั้งหมดที่ส่ง/ ชิ้น | จำนวนเครื่องมือผ่าตัดที่ไม่ครบ/ชิ้น |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2864 | 4 |
| 2 | 9855 | 14 |
| 3 | 6040 | 6 |
| 4 | 8054 | 9 |
| 5 | 12095 | 18 |
| รวม | 38908 | 51 |

9.การวัดผล/ผลของการเปลี่ยนแปลง/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

การวัดผล

- เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด และ งานจ่ายกลางเข้าใจและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันในการส่งมอบ

เครื่องมือแพทย์

ผลของการเปลี่ยนแปลง

- ส่งมอบเครื่องมือแพทย์ปราศจากเชื้อได้ตรงตามเวลา ผู้ป่วยได้รับบริการ ตรงตามแผนการรักษาที่กำหนด

- จำนวนการการส่งมอบเครื่องมือผ่าตัดที่ประกันไว้มีความครบถ้วน ถูกต้อง 100 %

- ทำงานเป็นทีมเพื่อให้งานมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

10. บทเรียนที่ได้รับ

- พัฒนากระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม

- ให้บริการที่มีคุณค่า ผู้รับบริการพึงพอใจ

11. การติดต่อกับทีมงาน

งานบริการจ่ายกลางเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน โทรศัพท์ 2303/5011