นวัตกรรมอุปกรณ์เคลื่อนย้าย two in one
1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา : นวัตกรรมอุปกรณ์เคลื่อนย้าย two in one 
2. คำสำคัญ : อุปกรณ์เคลื่อนย้าย two in one
3. สรุปผลงานโดยย่อ : อุปกรณ์เคลื่อนย้าย two in one ผลิตขึ้นจากแนวคิดผ้าเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Soft stretcher) วัสดุที่นำมาผลิตคือผ้าสีขาวที่ใช้ทำผ้าปูที่นอนผู้ป่วย ตัดเย็บ 2 ชั้น เพื่อเพิ่มความแข็งแรง    มีช่องสำหรับการจับยกที่มั่นคงขณะยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และประโยชน์อีกประการคือสามารถใช้ยกผู้ป่วยเพื่อการจัดท่าหนุนหมอนในตำแหน่งต่างๆ ภายในห้องผ่าตัด 
4. ชื่อและที่อยู่ขององค์กร : งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด กลุ่มงานผู้ป่วยใน 
5. สมาชิกทีม : 

1. พว.มาลัย 
     สงฆ์ประสิทธิ์

2. พว.ทัศนีย์ 
     สุทธิ

3. พว. ดวงดาว 
     บัวเรือง

4. พว. ดวงดาว 
     กะพิลา

5. พว. สุภัทรา 
     ปัดทุม

6. พว. เจนจิรา 
     ชิเนหันหา
6. เป้าหมาย : เพิ่มความสะดวกในการจัดท่าผู้ป่วยด้วยความปลอดภัย และความปลอดภัยในการเคลื่อนย้าย 
7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ : การย้ายและจัดท่าผู้ป่วยเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างนึ่งในการให้การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด เนื่องจากผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดจะได้รับการดมยาสลบ ทำให้ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองลดลง พยาบาลห้องผ่าตัดต้องให้ความระมัดระวังในการปฏิบัติการพยาบาลในทุกๆด้าน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย และศัลยแพทย์ผ่าตัดได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว การเคลื่อนย้ายและการจัดท่าผู้ป่วยผ่าตัดแบบเดิมไม่มีอุปกรณ์ใดๆ เมื่อต้องการย้ายหรือยกผู้ป่วยเจ้าหน้าที่จะจับขอบริมผ้าหรือมุมผ้าอย่างอิสระ ตามความถนัดของแต่ละคน และเมื่อต้องจัดท่าสอดหมอนรองตามปุ่มกระดูกก็ใช้วิธีเดียวกัน ด้วยน้ำหนักตัวของผู้ป่วยที่มากกับการจับผ้าที่ไม่ถนัดในการยกทำให้ไม่สะดวกและยกได้ไม่ถนัด การสอดหมอนรองทำได้ไม่ดีผลกระทบที่เกิดขึ้น พบรอยแดงจากการกดทับจากการจัดท่า ดังนั้น เพื่อให้การเคลื่อนย้ายและการจัดท่าผู้ป่วยมีประสิทธิภาพเพิ่มความปลอดภัย จึงสร้างนวัตกรรม ชื่อว่า อุปกรณ์เคลื่อนย้าย twoin one ที่มีช่องสำหรับจับยกตามตำแหน่งที่เหมาะสม เกิดการกระจายน้ำหนัก ทำให้ยกสะดวก และผ่อนแรงเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยปลอดภัย
8. กิจกรรมการพัฒนา : ตัดเย็บผ้าตามแบบที่กำหนดทดลองใช้จริง ปรับปรุงแบบให้เหมาะสมหลังการทดลองใช้ 
9. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง : ภายหลังการทดลองใช้พบว่าผ้าต้นแบบ อุปกรณ์เคลื่อนย้าย twoin oneNumber (๑ เมตร x ๑.๖ เมตร) และตำแหน่งที่เจาะช่องไว้สำหรับการยก อยู่ริมผ้าเกินไป  เมื่อทำการยกจึงจับผ้าไม่ถนัดเช่นเดิม จึงทำการปรับแบบอุปกรณ์เคลื่อนย้าย ออกแบบให้ตำแหน่งช่องที่เจาะอยู่ริมเตียงผ่าตัด ซึ่งมีขนาดมาตรฐาน 50 cm. จึงทำให้ขนาดเล็กลงมีช่องจับยกที่มีความแข็งแรงและมั่นคงขึ้น ผู้ใช้มั่นใจในประสิทธิภาพมีความเหมาะสมในการใช้เป็นอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย
10. บทเรียนที่ได้รับ : การสังเกตสิ่งเล็กๆน้อยๆ ในการทำงาน ถึงแม้จะดูว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่ใส่ใจในการพัฒนาก็สามารถสร้างนวัตกรรมมาสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
11. การติดต่อกับทีมงาน : พว.มาลัย สงฆ์ประสิทธิ์  งานการพยาบาลห้องผ่าตัด 



      Email : malaiornci@gmail.com.
